| 1x2保偏光环形器 偏振相关光环形器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品特点 |  |  |  |  |  |  | 主要应用 |  |  |  |  |  |
| 低插入损耗 高回波损耗 高隔离度 高消光比 高稳定性和高可靠性 |  |  |  |  |  |  | EDFA和拉曼放大器 光纤传感器 光纤测试设备 |  |  |  |  |  |
| 封装尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 35 Ф5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  |  | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 |  |  | / | 1x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作波长范围 |  |  | nm | 1550±50 |  |  |  | 1310±30 |  |  | 1064±5 |  |
| 典型峰值隔离度（23℃） |  |  | dB | 46 |  |  |  | 46 |  |  | 30 |  |
| 最小隔离度（23℃） |  |  | dB | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 25 |  |
| 典型插入损耗（23℃） |  |  | dB | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.8 |  |
| 最大插入损耗（23℃） |  |  | dB | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  | 2.1 |  |
| 最小消光比 |  |  | dB | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 20 |  |
| 最大消光比（23℃） |  |  | dB | 28 |  |  |  | 28 |  |  | 25 |  |
| 最小串扰 |  |  | dB | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小回波损耗 |  |  | dB | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大光功率 |  |  | mW | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大承受拉力 |  |  | N | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光纤类型 |  |  | - | 保偏熊猫光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 |  |  | ℃ | -5~+70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存温度 |  |  | ℃ | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上参数不含连接头，加头损耗IL≤0.3db，RL≧5db，ER≧2db，保偏光纤的慢轴方向与连接头定位键对准; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 订货信息：ILP-XXXX-XXXX-XXX-X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 工作波长 | 输入端光纤类型 |  |  | 输入端光纤类型 | 尾纤类型 |  |  | 尾纤长度 | 连接头类型 |  | 工作轴向 |
| 在线起偏器 | 1550=1550nm | 0=保偏光纤 |  |  | 0=保偏光纤 | 0=250um裸纤 |  |  | 0=0.8米 | 0=FC/UPC |  | S=慢轴 |
|  | 1310=1310nm | 1=单模光纤 |  |  | 1=单模光纤 | 1=900um套管 |  |  | 1=1米 | 1=FC/APC |  | F=快轴 |
|  | 1064=1064nm |  |  |  |  |  |  |  |  | 9=不带头 |  |  |
|  | 0980=980nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |